> Od: "Daniel Gebauer" <daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz> 
> Datum: 11.10.2019 12:24 
> Předmět: závěr úhynu ryb v nádrži Loučka 
> 
Dobrý den přátelé. 



Včera jsem obdržel poslední rozbor k uvedenému úhynu ryb v nádrži Loučka. Tvrzení vodoprávního úřadu, že úhyn ryb byl způsoben sinicemi, je vyloučen a to z několika důvodů: 



- V první řadě, pakliže je podezření na sinice je nutné, ihned na místě změřit kyslík i pH, dále je třeba udělat analýzu chlorofylu a odebrat vzorek volné vody stačí 50 ml, přikápnout trochu formaldehydu a podívat se do mikroskopu. Je zarážející, že nebyl proveden rozbor rozpuštěného kyslíku, ale přesto někteří lidé tvrdili, že ryby uhynuly v důsledku nedostatku kyslíku, který právě způsobily sinice. Nicméně, ČIŽP OI Olomouc změřila kyslík oxymetrem za účasti HZS v odpoledních hodinách při odběru vody do laboratoře, kde byla hodnota 5,5 mg/l a pH bylo mezi 6 -7, což naprosto vylučuje sinice. 



- Vzorky vypadají celkem čisté, nějaké toxiny sinic ryby neohrozí v takovém rozsahu, navíc pH je hodně nízké, kdyby tam byly přemnožené sinice tak pH bude vysoké nad 9. 



- Toxiny sinic (cyanotoxiny) jsou látky, které nejsou aktivně vylučovány z buňky. Vždy to musí být spojení s kombinací masivního úhynu sinic při algicidním zásahu, kde je porušena buněčná membrána sinic a obsah toxinu je najednou vyplaven do svého okolí. Kombinace následného rozkladu sinic a jejich toxinů, kde je spotřebován kyslík rozkladem jejich těl dochází k úhynům ryb. 



- Nádrž Loučka je napájená z pramenné oblastí bez nemovitostí, v okolí nejsou splachy z polí, ani nevedou do nádrže septiky odpadních vod, jedná se o revír, kde není chov ryb (nepřikrmuje se, nehnojí), nelze tvrdit o eutrofizaci vody. 



- Ve vzorcích je vyšší amoniak, ale pokud je nízké nebo neutrální pH, ten nepředstavuje riziko pro ryby. Velmi je zarážející obrovský nárůst fosforu ve vzorku 30/3, ale i dokonce v přítoku, který má být v normě, přesto vykazuje vyšší hodnotu! Což jasně signalizuje znečištění. Je zřejmé, že toxická látka se dostala přítokem. Pakliže by někdo vylil toxickou látku do nádrže, většina ryb hledá čistý přítok, což se nestalo jen pár ryb stálo u přítoku. 



- Úhoř, který snáší nízké hodnoty kyslíku byl nalezen na břehu, aby mohl dýchat atmosférický kyslík povrchem svého těla, neboť jak se ukázalo pozdějším rozborem ryb, měl rozsáhlé nekrózy sekundárních lamel na žábrách a překrvené žaberní lístky, což znamená zničený dýchací systém (žábra), který v žádném případě nemohl být způsoben sinicemi ani jejími toxiny! Ryby hynuly z toho důvodu, neboť nemohly dýchat zničenými žábry, přestože ve vodě byl dle měření ČIŽP dostatečné množství kyslíku, nejen v nádrži, ale i na přítoku! 



- Na hladině nádrže byl šedý povlak a po detailnějším zkoumání byly nalezeny uhynulé vodoměrky a bruslařky, který nemohl způsobit deficit kyslíku, neboť tento hmyz se řadí mezi (neuston) živočichy osídlující vodní blanku hladiny nádrže a dýchající atmosférický kyslík. 





Na základě všech výše popsaných skutečností, zvláště dle ichtyopatologického vyšetření (viz příloha), lze s největší pravděpodobností konstatovat, že úhyn ryb způsobila neznámá toxická látka (pravděpodobně pesticidy na bází fosforu) dle průběhu - vývoje otravy, příznaků, faktorů a klinicko - patologických změn u žaber a jater u ryb. Názor vodoprávního úřadu je mylný, že k úhynu ryb došlo v důsledku přemnožení sinic, který je procesem přirozené eutrofizace ve vodní nádrži. Z toho plyne, že se jedná o havárii dle § 40 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



S pozdravem D. Gebauer 










Ing. Daniel Gebauer 
hydrobiolog 
__________________________________________________________ 
Český rybářský svaz 

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 
Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Mob.: 606 125 410 
Tel.: 596 620 583 

Fax.: 596 620 078 

E-mail: <mailto:daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz> daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz 


---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Pospíšilová Xenie, Ing. <xpospisilova@mesto-lipnik.cz <mailto:xpospisilova@mesto-lipnik.cz> > 

Datum: 22. 8. 2019 14:16:47 
Předmět: rozbory VN Loučka od HZS OK 

Dobrý den, 
v příloze Vám zasílám výsledky laboratorních rozborů vody z VN Loučka. 

Můj názor po prohlédnutí výsledků je, že k úhynu ryb došlo v důsledku přemnožení sinic, což je důsledkem procesu přirozené eutrofizace ve vodní nádrži. 


S pozdravem 


Ing. Xenie Pospíšilová 
vedoucí Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Lipník nad Bečvou 
Tel.: 581 722 346